## Стр.1
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
|  |  | znh@nt-rt.ru |  | www.zhejiang.nt-rt.ru
|  | Архангельск (8182)63-90-72, Астана+7(7172)727-132, Белгород(4722)40-23-64, Брянск(4832)59-03-52, Владивосток(423)249-28-31, Волгоград(844)278-03-48, Вологда(8172)26-41-59, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89, Иваново(4932)77-34-06, Ижевск(3412)26-03-58, Казань(843)206-01-48, Калининград(4012)72-03-81, Калуга(4842)92-23-67, Кемерово(3842)65-04-62, Киров(8332)68-02-04, |  | Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Курск(4712)77-13-04, Липецк(4742)52-20-81, Магнитогорск(3519)55-03-13, Москва(495)268-04-70, Мурманск(8152)59-64-93, НабережныеЧелны(8552)20-53-41, НижнийНовгород(831)429-08-12, Новокузнецк(3843)20-46-81, Новосибирск(383)227-86-73, Орел(4862)44-53-42, Оренбург(3532)37-68-04, Пенза(8412)22-31-16, Пермь(342)205-81-47, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, |  | Рязань(4912)46-61-64, Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Смоленск(4812)29-41-54, Сочи(862)225-72-31, Ставрополь(8652)20-65-13, Тверь(4822)63-31-35, Томск(3822)98-41-53, Тула(4872)74-02-29, Тюмень(3452)66-21-18, Ульяновск(8422)24-23-59, Уфа(347)229-48-12, Челябинск(351)202-03-61, Череповец(8202)49-02-64, Ярославль(4852)69-52-93
НАСОСЫ «LEO»
Прайс-лист от 30.07.2013г. | [7 empty] | Стр.1
НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ДЛЯ ЧИСТОЙ И СЛЕГКА ЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ
XKS-S предназначены: для перекачивания чистой воды из резервуаров, емкостей, колодцев, насосы XKS-P слегка загрязненной воды из затопленных помещений, бассейнов, прудов и для полива сада, огорода и других бытовых нужд.
№ п/п | Модель |  | Мощность, кВт | Маx напор, м | Производит. mаx, м³/ч | Диаметр частиц, мм | Диаметр патрубков, мм | Цена, тенге с НДС
1 | XKS-251P |  | 0.25 | 7 | 8 | до 5 | 25/32 | 5700
2 | XKS-304P |  | 0.3 | 11 | 2.2 | до 1 | 19 | 6900
3 | XKS-900S |  | 0.9 | 36 | 6 |  | 25 | 16875
4 | XKS-1100S |  | 1.1 | 48 |  |  |  | 18330
5 | XKS-351P |  | 0.35 | 8 | 8 | до 5 | 25/32 | 6190
6 | XKS-401P |  | 0.4 |  | 9 |  |  | 5950
7 | XKS-501P |  | 0.5 | 9 | 12 |  |  | 7500
8 | XKS-751P |  | 0.75 |  | 14 |  |  | 7975
НАСОСЫ ПОГРУЖНЫЕ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ
Предназначены: для перекачивания грязной воды, имеющей твердые механические включения размером до 35 мм из затопленных помещений, бассейнов, ям, погребов, сливных колодцев. Насосы XKS — PSW имеют корпус из нержавеющей стали.
№ п/п | Модель |  | Мощность, кВт | Маx напор, м | Производит. mаx, м³/ч | Диаметр частиц, мм | Диаметр патрубков, мм | Цена, тенге с НДС
9 | XKS-401PW |  | 0.4 | 6 | 9 | До 25-35 | 25/32 | 6070
10 | XKS-402PW |  | 0.4 | 6 | 9 |  |  | 6905
11 | XKS-501PW |  | 0.55 | 6 | 12 |  |  | 7210
12 | XKS-551PW |  | 0.55 | 6 | 12 |  |  | 7785
13 | XKS-552PW |  | 0.55 | 6 | 12 |  |  | 7785
14 | XKS-751PW |  | 0.75 | 8 | 13.5 |  |  | 8210
15 | XKS-752PW |  | 0.75 | 8 | 13.5 |  |  | 8765
16 | LKS-1000PW |  | 1 | 12 | 15 |  |  | 11310
17 | XKS-400SW |  | 0.4 | 6 | 9 |  |  | 10705
18 | XKS-550SW |  | 0.55 | 6 | 10 |  |  | 11290
19 | XKS-750SW |  | 0.75 | 8 | 14 |  |  | 12335
20 | XKS-1000SW |  | 1 | 11 | 14.5 |  |  | 15415
21 | XKS-400PSW |  | 0.4 | 6 | 8 |  |  | 9040
22 | XKS-550PSW |  | 0.55 | 7 | 11 |  |  | 9625
23 | XKS-750PSW |  | 0.75 | 9 | 12 |  |  | 11065
ПОГРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С НОЖОМ (ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ)
Предназначены для откачивания сточных и канализационных вод температурой до +40ºС, с рН 4-10 и содержанием механических примесей из септиков, канализационных колодцев, подвалов, сборников и т. п.
№ п/п | Модель |  | Мощность, кВт | Маx напор, м | Производит. mаx, м³/ч | Диаметр частиц, мм | Диаметр патрубков, мм | Цена, тенге с НДС
24 | XSP14-7/1.1ID |  | 1.1 | 7 | 14 | 22.5 | 50 | 25590
25 | XSP18-12/1.3ID |  | 1.3 | 12 | 18 |  | 50 | 27610
26 | XSP26,4-10/1.8ID |  | 1.8 | 10 | 26.4 |  | 75 | 36400

## Стр 2
НАСОСЫ «LEO»
Стр.2
НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Предназначены для подачи чистой воды и поддержания постоянного давления в системе водоснабжения. Обеспечивают постоянное давление в диапазоне 1,4-3,5 бар.
№ п/п | Модель | Изображение | Мощность, кВт | Max напор, м | Произв-ть max, м³/час | Диаметр частиц, мм | Диаметр патрубков, мм | Цена, тенге с НДС
1 | XKSm130 |  | 0,125 | 32 | 0,04 | 3 | 25 | 11905
2 | XKJ-601IA5 |  | 0,6 | 35 | 3,6 |  |  | 18950
3 | XKJ-901IA5 |  | 0,9 | 42 | 3,6 |  |  | 22055
4 | XKJ-909PA* |  | 0.9 | 42 | 3.6 |  |  | 26990
5 | XKJ-1109PA* |  | 1.1 | 45 | 3.6 |  |  | 27655
6 | XKJ-1309PA* |  | 1.3 | 46 | 3.9 |  |  | 28160
*Для защиты насоса от сухого хода рекомендуется подключение на выходном патрубке реле протока.
БАССЕЙНОВЫЕ НАСОСЫ
Насосы XKP идеально подходят для обеспечения циркуляции воды как в сборных так и в стационарных плавательных бассейнах. Насосы нейтральны к негативному воздействию воды плавательных бассейнов, взвесей и растворенных в ней химических веществ. (например хлор). Специальная конструкция насосов, встроенный сетчатый фильтр, использование пластиковых и коррозионностойких материалов позволяют насосам ХКР успешно функционировать долгое время.
№ п/п | Модель | Изображение | Мощность, кВт | Маx напор, м | Производит. mаx, м³/ч | Глубина всасывания, м | Диаметр патрубков, мм | Цена, тенге с НДС
7 | XKP 300E |  | 0.3 | 9 | 7.8 | 8 | 40/40 | 9790
8 | XKP 350E |  | 0.35 | 10 | 9 |  |  | 10200
9 | XKP450E |  | 0.45 | 11 | 9.6 |  |  | 10400
10 | XKP 800E |  | 0.8 | 11 | 19 |  | 63/63 | 16140
11 | XKP 900E |  | 0.9 | 11 | 20 |  |  | 16560
12 | XKP 1100E |  | 1.1 | 11 | 22 |  |  | 16975
13 | XKP 1600E |  | 1.6 | 16 | 27 |  |  | 22850
АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПОЛИВА
Применяются в быту для организации полива садов, огородов, и других нужд где необходима подача воды в определенное время. Агрегат имеет электронный модуль с жидкокристаллическим дисплеем, который позволяет программировать время включения и выключения насоса. Встроенное реле давления автоматически отключит насос при отсутствии разбора воды (давление - 4,2 атм.) и включает при начале разбора воды. Имеется встроенная защита от сухого хода.
№ п/п | Модель | Изображение | Мощность, кВт | Маx напор, м | Производит. mаx, м³/ч | Мах диаметр частиц, мм | Диаметр патрубков, мм | Цена, тенге с НДС
14 | XKJ-909PE |  | 0.9 | 42 | 3.6 | 3 | 25 | 23740
15 | XKJ-1109PE |  | 1.1 | 45 |  |  |  | 24430
16 | XKJ-1309PE |  | 1.3 | 45 |  |  |  | 24915
МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Применяются для мойки автомобилей, смывания грязи, очистки стен, фасадов зданий, мойки тротуаров, дорожек и.т.д. Удаления ржавчины и старой краски с метталических конструкций, восстановления проходимости труб различного назначения.
Электрические
№ п/п | Модель | Изображение | Мощность, кВт | Маx давление, атм | Производ. mаx, м³/ч | Габариты, мм | Масса, кг | Цена, тенге с НДС
17 | 3WAP-1450A |  | 1.5 | 102 | 0.4 | 455х275х290 | 15 | 64300
18 | 3WZP-1500C |  | 2 | 102 | 0.5 | 525х320х335 | 31 | 79120
19 | 3WZ1520-3S2 |  | 3 | 140 | 0.6 | 710х425х475 | 53 | 99945
20 | 3WZ-1530-5T2 |  | 5.5 | 224 | 0.8 | 850х490х540 | 74 | 131155
Бензиновые
№ п/п | Модель | Изображение | Мощность, кВт | Маx давление, атм | Производ. mаx, м³/ч | Габариты, мм | Масса, кг | Цена, тенге с НДС
21 | 3WZ-3000B |  | 4.9 | 210 | 0.8 | 590х410х580 | 46 | 89905
22 | 3WZ-3600A |  | 9.8 | 252 | 1 | 790х500х600 | 67 | 124365
23 | 3WZ-3600GC** |  | 9.8 | 252 | 1 | 1820х1080х1070 | 140 | 218735
**-со встроенной емкостью объемом 300 литров для автономного обеспечения водой.

## Стр 3
НАСОСЫ «LEO»
Стр. 3
Предназначены для организации фонтанов в искусственных водоемах, прудах на приусадебном учаске и в помещениях. Все насосы серии XKF устанавливаются на дне водоема так, чтобы двигатель был полностью погружен в воду. Насосы комплектуются наборами фонтанных насадок. Длина кабеля — 10 метров.
№ п/п | Модель | Изображение | Мощность, кВт | Маx напор, м | Производит. mаx, л/ч | Диаметр отводного патрубка, мм | Диаметр патрубков, мм | Цена, тенге с НДС
1 | XKF-6P |  | 0.006 | 0.7 | 380 | 13 | пластик | 2795
2 | XKF-20P |  | 0.02 | 1.1 | 1100 |  |  | 3465
3 | XKF-35P |  | 0.035 | 1.4 | 1600 | 19 |  | 3945
4 | XKF-55P |  | 0.055 | 2.3 | 2300 |  |  | 4495
5 | XKF-75P |  | 0.075 | 2.7 | 2650 |  |  | 6470
6 | XKF-95P |  | 0.095 | 3 | 3500 |  |  | 5200
7 | XKF-110P |  | 0.11 | 3.7 | 3750 |  |  | 8290
8 | XKF-15S |  | 0.015 | 1 | 850 | 13 | нержавеющая сталь | 5100
9 | XKF-20S |  | 0.02 | 1.1 | 1100 |  |  | 5100
10 | XKF-55S |  | 0.055 | 2.3 | 2300 | 19 |  | 6600
11 | XKF-75S |  | 0.075 | 2.7 | 2650 |  |  | 7635
12 | XKF-95S |  | 0.095 | 3 | 3500 |  |  | 8450
13 | XKF-110S |  | 0.11 | 3.7 | 3750 |  |  | 8450
14 | XKF-35SA |  | 0.035 | 1.4 | 1600 | 19 | нержавеющая сталь + пластик | 5740
15 | XKF-55SA |  | 0.055 | 2.3 | 2300 |  |  | 5880
16 | XKF-75SA |  | 0.075 | 2.7 | 2650 |  |  | 6440
17 | XKF-95SA |  | 0.095 | 3 | 3500 |  |  | 6580
18 | XKF-110SA |  | 0.11 | 3.7 | 3750 |  |  | 7000
НАСОСЫ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ
Насосы-измельчители предназначены для измельчения и удаления канализационных стоков. Использование насосов-измельчителей позволяет использовать для транспортировки канализационных стоков трубы малого диаметра – от 22 до 32 мм. Такие трубы легко спрятать за карнизом, в межэтажном пространстве или над подвесным потолком. Благодаря этому можно оборудовать туалет, кухню или ванную комнату на значительном расстоянии от традиционной канализации. Для оборудования санузла или ванной комнаты при помощи этого насоса необходимо только наличие электричества и водопровода. Небольшие размеры позволяют установить насос за унитазом.
№ п/п | Модель | Изображение |  | Откачивание по вертикали, м | Производит. mаx, м³/ч | Область применения |  | Цена, тенге с НДС
19 | WC-560A |  |  | 6.5 | 4.8 | Унитаз + ванная (душ) + раковина |  | 24635
УДЛИНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫЙ
Предназначен для использования в условиях садового участка, дома, производственных и складских помещений, при выполнении монтажных и ремонтных работ для подключения электрооборудования мощностью не более 3 кВт.
№ п/п | Кабель | Изображение |  | Напряжение, В | Длина,м | Изоляция | Степень защиты | Цена, тенге с НДС
20 | 3х1,0 мм² |  |  | 220 | 25 | резиновая | IP44 | 4400

## Стр 4
НАСОСЫ «LEO»
Стр. 4
Скважинные насосы 3XRm
- Максимальное содержание песка - 0,25% |  |  |  | - Минимальный диаметр скважины - 3"
- Максимальная глубина погружения - 80 м |  |  |  | - Максимальная температура перекачиваемой жидкости - +35ºС
№ п/п | Модель | Изображение | Мощность, кВт |  | Маx напор, м | Производит. mаx, м³/ч | Диаметр частиц, мм | Диаметр патрубков, мм | Цена, тенге с НДС
1 | 3XRm1,5/20-0,55 |  | 0.55 |  | 83 | 2.7 | 1.5 | 25 | 26535
2 | 3XRm1,5/47-1,5 |  | 1.5 |  | 194 | 2.7 |  |  | 41330
3 | 3XRm2,5/36-1,5 |  | 1.5 |  | 149 | 3.6 |  |  | 40480
Скважинные насосы 4XRSm
- Максимальное содержание песка - 0,25% |  |  |  | - Минимальный диаметр скважины - 4"
- Максимальная глубина погружения - 80 м |  |  |  | - Максимальная температура перекачиваемой жидкости - +50ºС
4 | 4XRSm2-0,37 |  | 0.37 |  | 15 | 3.6 | 1.5 | 32 | 32430
5 | 4XRSm2-0,55 |  | 0.55 |  | 22 |  |  |  | 39975
6 | 4XRSm2-0,75 |  | 0.75 |  | 32 |  |  |  | 46670
7 | 4XRSm2-1,1 |  | 1.1 |  | 40 |  |  |  | 53630
8 | 4XRSm2-1,5 |  | 1.5 |  | 50 |  |  |  | 64300
9 | 4XRSm2-2,2 |  | 2.2 |  | 70 |  |  |  | 84340
Скважинные винтовые насосы 4DWGm
- Максимальное содержание песка - 3% |  |  |  | - Минимальный диаметр скважины - 4"
- Максимальная глубина погружения - 15 м |  |  |  | - Максимальная температура перекачиваемой жидкости - +40ºС
10 | 4DWGm1,2/50-0,37 |  | 0.37 |  | 50 | 1.2 | 1.5 | 25 | 16430
11 | 4DWGm1,2/100-0,75 |  | 0.75 |  | 100 | 1.2 |  |  | 21430
12 | 4DWGm1,5/120-1,1 |  | 1.1 |  | 120 | 1.5 |  |  | 25360
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ LEO
Вертикальные многоступенчатые насосы LEO предназначены для перекачивания воды и химически неагрессивных жидкостей с температурой до +120ºС и обеспечивают большой напор в процессе перекачивания жидкости. Данные насосы LEO применяются для повышения давления в системах водоснабжения высотных зданий, в противопожарных системах, в сельском хозяйстве для орошения полей, в моечных установках, в системах технологического водоснабжения, системах циркуляции смазывающе-охлаждающих жидкостей, для циркуляции в промышленных бойлерах, теплообменниках, охлаждающих системах.
№ п/п | Тип | Изображение | Мощность, кВт |  | Напор, м | Произв-ть, м³/час | Напряжение, В | Размеры фланцевого присоединения, мм | Цена, тенге с НДС
1 | LVR 3-5 |  | 0.37 |  | 31 | 1.2 | 220 | 32 | 54865
2 | LVR 64-1 |  | 5.5 |  | 27 | 30 | 380 | 100 | 223880
3 | LVR 90-2-2 |  | 11 |  | 43 | 50 |  |  | 311875
4 | LVR 90-3-2 |  | 18.5 |  | 71.5 | 50 |  |  | 373950
5 | LVR 90-3 |  | 22 |  | 84.5 | 50 |  |  | 407660
МОТОПОМПЫ БЕНЗИНОВЫЕ LEO
Предназначены для перекачки воды при отсутствии электроснабжения. Имеют широкую область применения: орошение садовых участков и сельскохозяйственных полей, осушение водоемов и бассейнов, аварийная подача воды или её откачка. Глубина всасывания — до 8 метров. Температура перекачиваемой жидкости до +40ºС. В качестве топлива применяется бензин марки не ниже АИ-92*.Все мотопомпы поставляются без топлива и масла в картере.
№ п/п | Модель | Габариты, мм | Мощность, кВт/л.с. |  | Напор, м | Произв-ть, м³/час | Емкость топливного бака, л | Диаметр патрубков, мм | Цена, тенге с НДС
6 | LGP20-A | 475*417*412 | 3,7/5,5 |  | 25 | 25 | 3.6 | 50 | 24465
7 | LGP30-A |  | 4,4/6,5 |  | 28 | 55 |  | 80 | 29560

## Стр 5
НАСОСЫ «LEO»
Стр. 5
ПОГРУЖНЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ
Предназначены для откачивания фекальных жидкостей температурой до +60ºС, с рН 5-9, плотностью до 1100 кг/м³, содержащих механические примеси (солома, кормовые отходы и т. п.). Могут использоваться для откачки сточных вод из канализационных колодцев, подвалов, канализационных колодцах, включенных в системы канализации.
№ п/п | Модель | Изображение | Мощность, кВт | Номинал. производит., м³/ч | Номинал. напор, м | Напряжение, В | Диаметр патрубков, мм | Цена, тенге с НДС
1 | 50WQD10-10-0,75 |  | 0.75 | 10 | 10 | 220 | 50 | 20275
2 | 50WQD10-10-0.75F |  |  | 10 | 10 |  | 50 | 21275
(с поплавком)
3 | 50WQ10-10-0,75 |  |  | 10 | 10 | 380 | 50 | 20275
4 | 65WQ15-10-1.1 |  | 1.1 | 15 | 10 |  | 65 | 27200
5 | 50WQCS10-14-1,3 |  | 1.3 | 10 | 14 |  | 50 | 33955
(с режущим механизмом)
6 | 65WQ15-15-1,5 |  | 1.5 | 15 | 15 |  | 65 | 29150
7 | 50WQCS10-19-1,85 |  | 1.85 | 10 | 19 |  | 50 | 38985
6 | (с режущим механизмом)
8 | 50WQ15-20-2.2 |  | 2.2 | 15 | 20 |  | 50 | 44600
9 | 65WQ25-17-2.2 |  |  | 25 | 17 |  | 65 | 44600
10 | 80WQ40-9-2.2 |  |  | 40 | 9 |  | 80 | 46000
11 | 50WQ15-26-3 |  | 3 | 15 | 26 |  | 50 | 54695
12 | 65WQ25-22-3 |  |  | 25 | 22 |  | 65 | 54695
13 | 80WQ40-13-3 |  |  | 40 | 13 |  | 40 | 56200
14 | 100WQ60-9-3 |  |  | 60 | 9 |  | 100 | 56975
15 | 65WQ25-28-4 |  | 4 | 25 | 28 |  | 65 | 71500
16 | 80WQ40-18-4 |  |  | 40 | 18 |  | 80 | 71900
17 | 100WQ60-13-4 |  |  | 60 | 13 |  | 100 | 72800
18 | 50WQ15-40-5.5 |  | 5.5 | 15 | 40 |  | 50 | 91200
19 | 80WQ30-30-5.5 |  |  | 30 | 30 |  | 80 | 91200
20 | 100WQ65-15-5.5 |  |  | 65 | 15 |  | 100 | 93500
21 | 100WQ65-15-5.5/4P |  |  | 65 | 15 |  | 100 | 130900
22 | 150WQ110-10-5.5/4P |  |  | 110 | 10 |  | 150 | 131600
23 | 100WQ45-22-7,5 |  | 7.5 | 45 | 22 |  | 100 | 128645
24 | 150WQ100-10-7.5 |  |  | 100 | 10 |  | 100 | 131600
25 | 100WQ100-15-7.5/4P |  |  | 100 | 15 |  | 100 | 166000
26 | 150WQ150-10-7,5 |  |  | 150 | 10 |  | 150 | 168370
27 | 100WQ100-25-11/4P |  | 11 | 100 | 25 |  | 100 | 263600
28 | 150WQ130-15-11/4P |  |  | 130 | 15 |  | 150 | 265400
29 | 200WQ300-7-11/4P |  |  | 300 | 7 |  | 200 | 273700
30 | 100WQ100-30-15 |  | 15 | 100 | 30 |  | 100 | 277215
31 | 150WQ130-20-15/4P |  |  | 130 | 20 |  | 150 | 282850
32 | 200WQ250-11-15/4P |  |  | 250 | 11 |  | 200 | 289200
33 | 150WQ180-20-18.5/4P |  | 18.5 | 180 | 20 |  | 150 | 336750
34 | 200WQ250-15-18.5/4P |  |  | 250 | 15 |  | 250 | 345200
35 | 150WQ180-25-22/4P |  | 22 | 180 | 25 |  | 150 | 372800
36 | 200WQ300-15-22/4P |  |  | 300 | 15 |  | 200 | 380550
37 | 150WQ180-30-30/4P |  | 30 | 180 | 30 |  | 150 | 490950
38 | 200WQ250-22-30/4P |  |  | 250 | 22 |  | 200 | 509250
39 | 250WQ600-9-30/4P |  |  | 600 | 9 |  | 250 | 527650
40 | 150WQ160-45-37/4P |  | 37 | 160 | 45 |  | 150 | 586500
41 | 200WQ350-25-37/4P |  |  | 350 | 25 |  | 200 | 604900
42 | 250WQ600-12-37/4P |  |  | 600 | 12 |  | 250 | 623800
43 | 200WQ380-28-45/4P |  | 45 | 380 | 28 |  | 200 | 666850
44 | 250WQ600-15-45/4P |  |  | 600 | 15 |  | 250 | 686200

## Стр.6
НАСОСЫ «LEO»
Стр. 6
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ БЫТОВЫЕ НАСОСЫ
Предназначены: для перекачивания чистой воды. Применяются в быту для полива садов и огородов, технических, санитарных нужд и организации досуга. Насосы имеют небольшие габариты, удобны при транспортировке и хранении. Материалы используемые при изготовлении насосов соответствуют санитарным нормам РК.
№ п/п | Модель | Мощность, кВт | Маx напор, м | Производит. mаx, м³/ч | Глубина всасывания, м | Диаметр патрубков, мм | Цена, тенге с НДС
1 | XKJ-801P | 0.8 | 40 | 3.6 | 3 | 25/25 | 11200
2 | XKJ-901P | 0.9 | 42 |  |  |  | 12595
3 | XKJ-1101P | 1.1 | 45 |  |  |  | 13430
4 | XKJ-1301P | 1.3 | 46 | 3.9 |  |  | 14215
5 | XKJ-801S | 0.8 | 40 | 3.6 |  |  | 12320
6 | XKJ-901S | 0.9 | 42 |  |  |  | 14265
7 | XKJ-1101S | 1.1 | 45 |  |  |  | 15145
8 | XKJ-1301S | 1.3 | 46 | 3.9 |  |  | 15925
9 | LVSM — 501 | 0.55 | 22 | 3.3 | 8 |  | 12450
10 | LVSM — 1100 | 0.8 | 21 | 10.8 |  | 32/32 | 18150
ПОВЕРХНОСТНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ БЫТОВЫЕ НАСОСЫ
Предназначены: для перекачивания чистой воды с глубины до 8 метров для полива садов и огородов, технических, санитарных нужд.
№ п/п | Модель | Мощность, кВт | Маx напор, м | Производит. mаx, м³/ч | Глубина всасывания, м | Диаметр патрубков, мм | Цена, тенге с НДС
9 | 3XCm100S | 0.9 | 37 | 6 | 8 | 25/25 | 17360
10 | 4XCm100S | 1.1 | 49 | 7.2 |  | 25/25 | 17350
11 | 5XCm100S | 1.5 | 55 | 7.2 |  | 25/25 | 18950